АКТ № _______

осмотра и технической проверки средств измерений и схем их подключения в электроустановках напряжением выше 1000 В

от «____» _______ 200__ г.

Комиссией в составе:

| представителя сетевой организации: |  |
| --- | --- |

(должность, ф.и.о., наименование организации)

| _______________________________________ представителя энергосбытовой организации: | _______________________________________________ |
| --- | --- |

(должность, ф.и.о., наименование организации)

| ________________________ представителя потребителя: | ______________________________________________________________ |
| --- | --- |

(должность, ф.и.о., наименование организации)

| __________________________________________ составлен настоящий акт проверки потребителя: | ____________________________________________ |
| --- | --- |

(наименование потребителя)

(адрес установки приборов учета потребителя)

1 Данные замены, осмотра и технической проверки счетчиков

(нужное подчеркнуть)

1.1 Данные счетчиков до замены

| Наимен. присоед. | Тип счетчика | Измер. величина (акт. (А), реакт. (Р)) | Заводской номер счетчика | Класс точности | Показания | Время снятия показаний (чч.мм.сс) | Ном. пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прием, кВтч | отдача, кВтч |  |  |  |

1.2 Данные счетчиков после замены

| Наимен. присоед. | Тип счетчика | Измер. величина (акт. (А), реакт. (Р)) | Заводской номер счетчика | Класс точности | Показания | Время снятия показаний (чч.мм.сс) | Ном. пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прием, кВтч | отдача, кВтч |  |  |  |

1.3 Проверка правильности подключения счетчиков к вторичным цепям измерительных трансформаторов

| Заводской номер счетчика | Фазир. пр./обр. | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Соотв. ТТ фазам | Полярность ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | I |  | U | I |  | U | I |  |  |  |

2. Данные замены, осмотра и технической проверки трансформаторов тока

(нужное подчеркнуть)

2.1 Данные измерительных трансформаторов тока до замены

| Наименование присоединения | Фаза | Тип ТТ | Заводской номер ТТ | Класс точности | КТТ | Допустимая нагрузка | Номер пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 Данные измерительных трансформаторов тока после замены

| Наименование присоединения | Фаза | Тип ТТ | Заводской номер ТТ | Класс точности | КТТ | Номинальная вторичная нагрузка, Zном (Sном) | Номер пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 2.3 Проверка коэффициента трансформации

| Заводской номер ТТ | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iпер. (А) | Iвтор.(А) | КТТ | Iпер. (А) | Iвтор.(А) | КТТ | Iпер. (А) | Iвтор.(А) | КТТ |

# 2.4 Измерение нагрузки вторичных цепей трансформаторов тока

| Заводской номер ТТ | Измеренное значение напряжения по фазам, B | Измеренное значение тока по фазам , A | Расчетное значение вторичной нагрузки по фазам, Z (Ом) | Расчетное значение вторичной нагрузки, Z2 (S2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | С | А | В | С |  |

2.5 Перечень оборудования, используемого при выполнении измерений

| Тип | марка | № | Класс точности | Срок действия поверки до (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 Данные замены, осмотра и технической проверки тр-ров напряжения

(нужное подчеркнуть)

3.1 Данные измерительных трансформаторов напряжения до замены

| Наименование присоединения | Фаза | Тип ТН | Заводской номер ТН | Класс точности | КТН | Номинальная мощность, Sном, ВА | Схема соединения вторичных обмоток | Ном. пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2 Данные измерительных трансформаторов напряжения после замены

| Наименование присоединения | Фаза | Тип ТН | Заводской номер ТН | Класс точности | КТН | Номинальная мощность, Sном, ВА | Схема соединения вторичных обмоток | Ном. пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3.3 Измерение мощности нагрузки вторичных цепей трансформаторов напряжения

| Заводской номер ТН | Измеренное значение напряжения по фазам, B | Измеренное значение тока по фазам , A | Расчетное значение мощности нагрузки по фазам, S, ВА | Расчетное значение мощности вторичной нагрузки, Sфакт, ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | С | А | В | С |  |

# 3.4 Измерение потерь напряжения в линиях присоединения счетчика к трансформатору напряжения

| Наименование присоединения | Номинальное напряжение вторичной обмотки ТН, U2ном, В | Относительные фактические потери напряжения, % | Относительные допускаемые потери напряжения, % |
| --- | --- | --- | --- |

3.5 Перечень оборудования, используемого при выполнении измерений

| Тип | марка | № | Класс точности | Срок действия поверки до (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Выводы о результатах осмотра и технической проверки средств измерений

Заключение:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предписание:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потребитель с актом ознакомлен, с заключением согласен.

| представитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) | (подпись) | (Ф.И.О) |
| представитель: |  |  |  |
|  | (наименование организации) | (подпись) | (Ф.И.О) |
| представитель: |  |  |  |
|  | (наименование организации) | (подпись) | (Ф.И.О) |