АКТ № _______

осмотра и технической проверки средств измерений и схем их подключения в электроустановках напряжением до1000 В

от «____» _______ 20___ г.

Комиссией в составе:

| представителя сетевой организации: | инж.-инспектор ОАО «Орелоблэнерго» |
| --- | --- |

(должность, наименование организации, ф.и.о.)

__________________________________________________________________________________________________________________________

| представителя энергосбытовой организации: |  |
| --- | --- |

(должность, ф.и.о., наименование организации)

| представителя потребителя: |  |
| --- | --- |

(должность, ф.и.о., наименование организации)

| __________________________________________ составлен настоящий акт проверки потребителя: | ________________________________________________ |
| --- | --- |

(наименование потребителя)

|  | _______________________________________________________________________________________ Договор№_______________ |
| --- | --- |

(адрес установки приборов учета потребителя)

Подключен к сети ОАО «Орелоблэнерго» от

(Место установки/снятия прибора учета эл. энергии)

1 Данные замены, осмотра и технической проверки счетчиков                                              (нужное подчеркнуть)

1.1 Данные счетчиков до замены (причина замены__________________________________________________________________)

| Наимен. присоед. | Уровень напр. | Тип счетчика | Заводской номер счетчика | Кл. точ. | Показания (все знаки) | Время снятия показаний (чч.мм.сс) | Номер пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 Данные счетчиков после замены (причина замены______________________________________________________________)

| Наимен. присоед. | Уровень напр. | Тип счетчика | Заводской номер счетчика | Кл. точ. | Показания (все знаки) | Время снятия показаний (чч.мм.сс) | Номер пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3 Проверка правильности подключения счетчиков к вторичным цепям измерительных трансформаторов

| Заводской номер счетчика | Фазир. пр./обр. | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Соотв. ТТ фазам | Полярность ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U | I |  | U | I |  | U | I |  |  |  |

2. Данные замены, осмотра и технической проверки трансформаторов тока

(нужное подчеркнуть)

2.1 Данные измерительных трансформаторов тока до замены (причина______________________________________)

| Наименование присоединения | Фаза | Тип ТТ | Заводской номер ТТ | Класс точности | КТТ | Допустимая нагрузка | Номер пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 Данные измерительных трансформаторов тока после замены (причина__________________________________)

| Наименование присоединения | Фаза | Тип ТТ | Заводской номер ТТ | Класс точности | КТТ | Номинальная вторичная нагрузка, Zном | Номер пломбы | Дата последней поверки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 2.3 Проверка коэффициента трансформации

| Заводской номер ТТ | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iпер. (А) | Iвтор.(А) | КТТ | Iпер. (А) | Iвтор.(А) | КТТ | Iпер. (А) | Iвтор.(А) | КТТ |

# 2.4 Измерение нагрузки вторичных цепей трансформаторов тока

| Заводской номер ТТ | Измеренное значение напряжения по фазам, B | Измеренное значение тока по фазам , A | Расчетное значение вторичной нагрузки по фазам, Z (Ом) | Расчетное значение вторичной нагрузки, Z2 (S2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | С | А | В | С |  |

2.5 Перечень оборудования, используемого при выполнении измерений

| Тип | марка | № | Класс точности | Срок действия поверки до (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выводы о результатах осмотра и технической проверки средств измерений

Заключение:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предписание:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Потребитель с актом ознакомлен, с заключением согласен.

| представитель: | ОАО «Орелоблэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) | (подпись) | (Ф.И.О) |
| представитель: |  |  |  |
|  | (наименование организации) | (подпись) | (Ф.И.О) |
| представитель: |  |  |  |
|  | (наименование организации) | (подпись) | (Ф.И.О) |